Obec Riečka

okres Banská  Bystrica

stavebný úrad

--------------------------------------------------------------–––––––––––––––-

číslo : Oc.Ú.- 135/2018/PM                           Riečka

ev. číslo : 4/2018                               dňa : 21.09.2018

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

R O Z H O D N U T I E

Stavebník : Ing. Katarína Necpalová, Riečka č. 64, Banská Bystrica 974 01 (ďalej len stavebník) podala dňa 20.08.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „ ČOV a kanalizačná prípojka “ na pozemku parcelné číslo KN C - 393 v k.ú. Riečka.

Obec Riečka v zastúpení starostom obce, okres  Banská Bystrica,  ako  príslušný  stavebný  úrad  podľa § 117 zákona    č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov prerokovala návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa    § 37 a § 38 stavebného zákona a zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy.

Na základe toho podľa § 39 a 39a stavebného zákona v spojitosti s § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva

r o z h o d n u t i e

o umiestnení stavby „ ČOV a kanalizačná prípojka „ na pozemkoch parcelné číslo KN - C 393 v k.ú. Riečka.

Stavba " ČOV a kanalizačná prípojka "  bude umiestnená na pozemkoch parcelné číslo KN - C 393 v k.ú. Riečka.

Stavba obsahuje:

Popis stavby: Jedná sa o stavbu „ ČOV a kanalizačná prípojka ". Stavba bude osadená podľa PD vypracovaného Ing. Stanislav Hlavatý číslo oprávnenia 0499*A2 z 02/2009.

Jedná sa o vybudovanie novej domovej ČOV a kanalizačnej prípojky  pre stavebníka Ing. Katarína Necpalová, Riečka č. 64, Banská Bystrica 974 01

- 2 -

Nová ČOV bude umiestnená na pôvodne povolenej a skolaudovanej stavby žumpy v na parcele číslo KN - C 393 v k.ú. Riečka a            novonavrhovanej kanalizačnej prípojky z rúr PVC DN 150 mm o dĺžke 18 m na pozemku parcelné číslo KN - C 393.

Splaškové odpadové vody z rodinného domu budú zvedené navrhovanou splaškovou kanalizáciou z PVC rúr D 150 mm do navrhovanej ČOV, ktorá sa vybuduje na pozemku Ing. Katarína Necpalová pred rodinným domom / na mieste už povolenej a skolaudovanej stavby žumpy / do prekrytého bezmenného potoka na pozemku stavebníčky KN C - 393.

Predmetom hore menovanej stavby je vybudovanie splaškovej kanalizácie z rodinného domu a osadenie domovej ČOV typ AQUATEC AT6. ČOV sa vybuduje na pozemku investora vpravo od rodinného domu.

Splaškové odpadové vody z rodinného domu sa zvedú navrhovanou splaškovou kanalizáciou z PVC rúr DN 150 mm do navrhovanej ČOV, ktorá sa vybuduje na pozemku investora / jestvujúca žumpa / v pravo od rodinného domu neďaleko prekrytého bezmenného potoka. Navrhované potrubie splaškových vôd sa napojí na navrhované potrubie vnútornej kanalizácie PVC DN 125 mm 01,00 m od steny rodinného domu. Vyčistené vody z ČOV sa odvedú PVC potrubím      DN 150 mm do bezmenného potoka, ktorý preteká cez pozemok investora / dvor /. Celková dĺžka novonavrhovanej kanalizácie je 18 m. Potrubie začína v km 0,00 zaústením do prekrytého bezmenného potoka / rúra DN 300 / na parcele č. KN - C 393 v kú. Riečka. Od km 0,00 je trasa potrubia vedená cez dvor smerom k navrhovanej ČOV, ktorá sa vybuduje v km 0,002-0,0034. Následne je trasa potrubia vedená okolo oplotenia pozemku v súbehu s rodinným domom až po km 0,018 kde je potrubie ukončené napojením na vnútornú kanalizáciu 01,00 m od steny R.D. Navrhnuté je potrubie PVC DN 150 mm. Celková dĺžka novonavrhovaného potrubia bude 18 m.

Uloženie el. kábla :

K dúchadlu sa privedie elektrický kábel CYKY 3C x 2,5 mm. Kábel bude uložený v samostatnej ryhe š. 350 mm a hĺbky 800 mm. Kábel sa uloží do pieskového lôžka hr. 200 mm. V hĺbke 400 mm pod terénom sa do ryhy osadí výstražná PVC fólia Š. 330 mm.

Domová ČOV typ AQUATEC AT6 :

Na čistenie splaškových odpadových vôd sa vybuduje typová domová ČOV - AQUATEC AT6.

Stavba „ ČOV a kanalizačná prípojka ". Stavba bude osadená podľa PD vypracovaného Ing. Stanislav Hlavatý číslo oprávnenia   0499*A*2-2 z 02/2009 na pozemku parcelné číslo KN - C 393 v k.ú. Riečka.

- 3 -

- požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem :

Neboli uplatnené.

- požiadavky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov:

Neboli uplatnené.

- podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania :

Neboli uplatnené.

Účastníci územného konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1. stavebného zákona tri roky, odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Odôvodnenie :

Stavebníci : Ing. Katarína Necpalová, Riečka č. 64, Banská Bystrica 974 01 (ďalej len stavebník) podala dňa 20.08.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „ ČOV a kanalizačná prípojka “ na pozemku parcelné číslo KN - C 393 v k.ú. Riečka.

K návrhu bola priložená dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a organizácii.

Obec Riečka okres Banská Bystrica zastúpená starostom obce oznámila podľa § 35 a 36 stavebného zákona dňa 28.08.2018 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a stavebný úrad a na základe znalosti situácie upustila od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a zainteresovaných organizácii boli skoordinované a  zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. V konaní si svoje námietky neuplatnil žiadny účastník konania.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 a 38 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje ani životné prostredie neohrozuje.

Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu v zmysle stavebného zákona.

- 4 -

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v úplnom znení.

Stavebník uhradil správny poplatok za vydanie územného rozhodnutia podľa zákona číslo 145/1995 Z.z. a zákona č. 439/2012 Z.z. podľa položky č. 59 vo výške – 40.- € do pokladne obecného úradu  Riečka.

Poučenie :

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia podaním na Obec Riečka, okres Banská Bystrica.

Podľa Správneho súdneho poriadku je možné po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku toto rozhodnutie preskúmať súdom.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia    § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov v súčinnosti s § 36 ods. 4 stavebného zákona a preto musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Riečka. Zároveň bude toto územné rozhodnutie zverejnené na webovom sídle obce Riečka - www.riečka.sk

Ing. Marián  S p i š i a k

starosta obce

Dostanú :

1/ Ing. Katarína Necpalová, Riečka č. 64, Banská Bystrica 974 01

2/ Lesy SR š.p. OLZ, Lichardova č. 52, Slovenská Ľupča 976 13

Na vedomie :

1/ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.,

Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica 974 01

2/ Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke č. 2927/8,

Žilina 010 47

3/ ST a.s. Centrum sieťovej infraštruktúry, Horná č. 77, Banská

Bystrica 974 08

4/ Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredia, Nám. Ľ.

Štúra č. 1, Banská  Bystrica 974 05

- ochrana prírody a krajiny

- odpadové hospodárstvo

- ŠVS

5/ Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra č. 1,

Banská Bystrica 974 05

- 5 -

Dátum vyvesenia ..................................................................

Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Dátum zvesenia ..................................................................

Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Pozn. : 1 x potvrdené oznámenie po 15 dňoch / s prípadnými námietkami a pripomienkami zaslať / detašovanému pracovisku, Partizánska cesta č. 81, Banská Bystrica za účelom ďalšieho konania.